- Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За „Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани  в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен”

от………………………………………………………………………………….........................

/наименование на участника/

с адрес: гр. …………………, ул. ……………………………………………........№ ……… тел. …………………….., факс ……………………… email …………………… регистриран по ф.д. …………………./………… ... .год. по описа на ……………………......................Съд,

ЕИК ……………………дата и място на регистрацията по ДДС ………………………

При изпълнение на обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани  в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен” ще се извършват пълния обем дейности регламентирани в Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях и СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“;

На Абонаментен сервиз и техническо обслужване подлежат пожароизвестителните системи монтирани в следните складови бази :

СБ Ясен

Пожароизвестителна централа– тип FS 5200 - 1бр.

Акумулаторни батерии –12V ,7Ah – 2 бр.

Пожароизвестител автоматичен - 340 бр.

Пожароизвестителни линии - 1 бр.

СБ Пордим

Пожароизвестителна централа тип FS 5200 - 1бр.

Акумулаторни батерии –12V ,7Ah – 2 бр.

Пожароизвестител автоматичен - 540 бр.

Пожароизвестителни линии - 32бр.

СБ Г.Дъбник

Пожароизвестителна централа тип FS 5200 - 1бр.

Акумулаторни батерии –12V ,7Ah – 2 бр.

Пожароизвестител автоматичен - 284 бр.

Пожароизвестителни линии - 16 бр.

СБ Троян

Пожароизвестителна централа - 4бр.

- ПИЦ- тип FS 5200,

- ПИЦ - тип FS 5200

- ПИЦ - тип FS 5100

- ПИЦ - тип FS 4000

Акумулаторни батерии –12V ,7Ah – 6 бр.

Акумулаторни батерии –12V ,4,5Ah – 2 бр

Пожароизвестител автоматичен - 350 бр.

Пожароизвестителни линии - 32 бр.

Абонаментната поддръжка и техническо обслужване на пожароизвестителните инсталациите ще се извършват, съобразно двустранно подписан график изготвен от нас, в които ще са описани, кога ще се извършват проверките и обслужването на пожароизвестителните  системи, както и вида на самите дейности, съобразно регламентите на нормативните документи.

При наличие на аварии и повреда на инсталацията гарантираме своевременна реакция и да се явява до 6 часа от момента на уведомяването. След констатиране на повредата ще представяме протокол за констатираната аварията и оферта за предстоящ авариен ремонт.

Констатираните повреди и предприетите действия по тяхното отстраняване ще се документират в дневниците за техническото състояние на пожароизвстителните инсталации.

При извършване на ремонтни дейности и при подмяна на части от пожароизвестителните инсталации ще се издават протоколи и сертификати и гаранционни карта за вложените резервни части.

Лицата работещи с пожароизвестителните инсталации, дежурния персонал и отговорните длъжностните лица в складовите бази, ще бъдат инструктирани от наши представители, за компетентна техническа експлоатация на инсталациите и за подсигуряване на пожарна безопасност в обектите.

Подпис и печат:

С уважение:

/……………………………./

(длъжност и име)

Дата: .........................	г.

гр. ……………………......