- Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За „Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани  в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново”

от………………………………………………………………………………….................................

/наименование на участника/

с адрес: гр. ……….....…….……, ул. ……………………………………………........№ …..…… тел. …………………….., факс ……………………… e-mail …………………… регистриран по ф.д. …………………./…………..год. по описа на …………………….........Съд,

ЕИК ……………………дата и място на регистрацията по ДДС ………………………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани  в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново”, както следва:

| Складови бази / обекти / | Елементи на пожароизвестителната система | Брой |
| --- | --- | --- |
| Административна сграда на ТД „ДР” гр. В. Търново | Пожароизвестителна централа FS 5100 | 1 |
|  | Оптично –димен датчик 3030 | 39 |
|  | Ръчен бутон | 3 |
|  | Електрическа сирена | 4 |
|  | Акумулаторни батерии 12V | 2 |
|  | Изнесен светлинен сигнализатор | 20 |
|  | Автоматичен тел. Дайлър | 1 |
|  | Линии / лъчи / | 5 |
| СБ Ресен | Пожароизвестителна централа FS 5016 | 1 |
|  | Оптично –димен датчик 2030 | 38 |
|  | Оптично –димен датчик 2020 | 45 |
|  | Оптично –димен датчик ИП 101-2 | 38 |
|  | Електрическа сирена | 1 |
|  | Акумулаторни батерии 12V | 2 |
|  | Лъчи | 11 |
| СБ Иваново | Пожароизвестителна централа FS 5200 | 1 |
|  | Оптично –димен датчик 3030 | 206 |
|  | Ръчен бутон | 12 |
|  | Електрическа сирена | 1 |
|  | Акумулаторни батерии 12V | 2 |
|  | Лъчи | 13 |
| МБ Дебелец | Пожароизвестителна централа | 1 |
|  | Оптично –димен датчик 2030 | 184 |
|  | Оптично –димен датчик 3030 | 115 |
|  | Оптично –димен датчик ИП 101-2 | 18 |
|  | Линии /лъчи/ | 24 |
|  | Електрическа сирена | 8 |
|  | Акумулаторни батерии 12V | 2 |
|  | Изнесен светлинен сигнализатор | 8 |

2.При изпълнение на обществена поръчка ще се извършват качественно и в пълния обем дейности регламентирани в Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях и СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“; при условията,  посочени в  публичната  покана и приети от нас.

3. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на  90 дни, считано от крайния срок за получаване на  офертата.

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълняваме качествено поръчката в пълно съответствие с направените от нас предложения  за срок до 31.12.2015 г.

5. Срок за реакция след уведомяване от Възложителя и констатиране на възникнал проблем: ……………………………………………………..…… /часа/.

6. Срок за отстраняване на възникнали повреди: …………….……………… /работни дни в часове/, считано от датата на уведомяване по телефон, факс или e-mail.  След констатиране на повредата ще представяме протоколи за констатираната авария и при необходимост оферта за предстоящ авариен ремонт.

7. Предложение за изпълнение на изискванията  на чл. 101в, ал.1, т.3 от ЗОП и на показателите от методиката за икономически най-изгодна оферта с изключение на показател"Ц": …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. При извършване на ремонтни дейности на пожароизвестителните инсталации и при подмяна на части да представя протокол за извършената ремонтната дейност, и сертификати и гаранционни карта за вложените резервни части.

9. Лицата работещи с пожароизвестителни инсталации, дежурния персонал и отговорните длъжностни лица в складовите бази, ще бъдат инструктирани от наши представители, за компетентна техническа експлоатация на инсталациите и за подсигуряване на пожарна безопасност в обектите.

Дата:…………………………….                                    …………………………………

/ подпис и печат/