Приложение№5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За „ Изграждане на водопроводно отклонение и вътрешна водопроводна мрежа за               СБ Иваново към ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново”

от…………………………………………………………………………………................................

/наименование на участника/

с адрес: гр. ……….....…….……, ул. ……………………………………………........№ …..…… тел. …………………….., факс ……………………… e-mail …………………… регистриран по ф.д. …………………./…………..год. по описа на …………………….........Съд,

ЕИК ……………………дата и място на регистрацията по ДДС ………………………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

След като се запознахме с условията за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ Изграждане на водопроводно отклонение и вътрешна водопроводна мрежа за  СБ Иваново към ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново”,

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ :

1.Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката е:

…....................................... (..............сумата словом......................................) лева  без ДДС с включени материали, труд, транспортни и други разходи, възникнали по повод на изпълнение на поръчката.

2. Разпределено по единични цени, както следва:

| № | Описание на работата | Мярка | Количество | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подобект 1. Водопроводно отклонение |  |  |  |
| 1 | Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка | м2 | 10.00 |  |
| 2 | Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка | м2 | 10.00 |  |
| 3 | Изкоп с багер в СЗП с шир. 0-2 м и дълб. | м3 | 9.00 |  |
| 4 | Изкоп ръчен с дълбочина 0-2м | м3 | 5.00 |  |
| 5 | Укрепване и разкрепване на изкоп с Н до 2 м | м2 | 18.00 |  |
| 6 | Засипване на изкоп без тръмбоване | м3 | 14.00 |  |
| 7 | Тръмбоване на пластове по 10 см | м3 | 14.00 |  |
| 8 | Бетонов опорен блок | бр. | 1.00 |  |
| 9 | Тръби ПЕВП ф32 | м | 6.00 |  |
| 10 | PVC ф160 дебелостенни | м | 10.00 |  |
| 11 | Водовземна скоба ф60/1" | бр. | 1.00 |  |
| 12 | Тротоарен СК ф1" | бр. | 1.00 |  |
| 13 | СК без изпранител ф3/4" | бр. | 1.00 |  |
| 14 | Водомер 3 м3/ч | бр. | 1.00 |  |
| 15 | Обратна клапа ф3/4" | бр. | 1.00 |  |
| 16 | СК с изпразнител ф3/4" | бр. | 1.00 |  |
| 17 | Водомерна шахта | бр. | 1.00 |  |
| 18 | Временни пешеходни мостчета | бр. | 1.00 |  |
| 19 | Ограда | м | 20.00 |  |
| 20 | Реконструкция съществуващи технически проводи |  | 1.00 |  |
|  | Подобект 2. Вътрешна водопроводна мрежа |  |  |  |
| 1 | Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка | м2 | 10.00 |  |
| 2 | Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка | м2 | 10.00 |  |
| 3 | Изкоп с багер в СЗП с шир. 0-2 м и дълб. | м3 | 410.00 |  |
| 4 | Изкоп ръчен с дълбочина 0-2м | м3 | 319.00 |  |
| 5 | Укрепване и разкрепване на изкоп с Н до 2 м | м2 | 1 590.00 |  |
| 6 | Засипване на изкоп без тръмбоване | м3 | 729.00 |  |
| 7 | Тръмбоване на пластове по 10 см | м3 | 196.00 |  |
| 8 | Бетонов опорен блок | бр. | 1.00 |  |
| 9 | Тръби ПЕВП ф32 | м | 540.00 |  |
| 10 | Тръби ПЕВП ф25 | м | 90.00 |  |
| 11 | СК без изпразнител 3/4 | бр. | 1.00 |  |
| 12 | Чешма дворна | бр. | 1.00 |  |
| 13 | Реконструкция на съществуващи СК и шахта хидрофор | бр. | 1.00 |  |
| 14 | Временни пешеходни мостчета | бр. | 4.00 |  |
| 15 | Реконструкция съществуващи технически проводи | бр | 4.00 |  |

3.  Приемаме, че заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия по следната схема:

3.1 Първо плащане - в размер на 50 % от стойността на договора след подписване на двустранен протокол за направена 24 часова водна проба преди засипване на изкопа на водопровода,  акт образец 19 за извършени СМР и представяне на фактура от изпълнителя

3.2 Второ междинно плащане - в размер на 40 % от стойността на договора при приемане на завършения обект с двустранен протокол, удостоверяващ годността на извършените строително ремонтни дейности и представяне на фактура от изпълнителя

3.3 Окончателно плащане - останалите 10 % от стойността на договора при издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация и издаване на партида от ВиК и представяне на фактура от изпълнителя.

4. Съгласни сме, ако бъдем избрани за Изпълнител по време на действието на договора оферираната в нашето ценово предложение цена да не се променя, освен в предвидените в чл.43 от ЗОП случай, в полза на Възложителя.

Дата: .........................	г.					Подпис и печат:

(длъжност и име)