- ОБРАЗЕЦ №6

- ДО

- Г-Н РУМЕН ПЕНКОВ

- ДИРЕКТОР

- НА ТД „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ”

- ГР. ПЛЕВЕН

ТЕХНИЧЕСКО   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За „Периодичен контрол, поддръжка и техническо обслужване на функциониращите вътрешни пожарни кранове, монтирани в сградите на складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен”

от………………………………………………………………………………….........................

/наименование на участника/

с адрес: гр. …………………, ул. ……………………………………………........№ ……… тел. …………………….., факс ……………………… email …………………………………...,

ЕИК ……………………дата и място на регистрацията по ДДС ……………………………...

Уважаеми   Господин   директор,

Заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка за избор на изпълнител по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с горепосочения предмет и ще изпълним поръчката при условията, посочени в обявата и приложената към нея информация, със следното техническо предложение:

1. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. При извършване обществена поръчка с предмет „Периодичен контрол, поддръжка и техническо обслужване на функциониращите вътрешни пожарни кранове, монтирани в сградите на складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен” ще се извършват пълния обем дейности, регламентирани в БДС EN671-3 Стационарни пожарогасителни системи – Шлангови системи – Поддръжка на пожарни кранове с полутвърд шланг и шлангови системи с плосък шланг и Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

3. При изпълнение на услугата ще се проверява фактическото състояние на отделните елементи на ПК и ще се  взима решение, дали в това си състояние пожарния кран ще може да изпълнява функциите си при необходимост.

4. За извършените прегледи ще се съставят протоколи, в който ще се записват констатациите. Ако ПК е изправен, ще се пломбира, така че да не е възможно отварянето на кутията и ползването на някои от елементите на оборудването без да се скъса пломбата. След извършената проверка ще се поставят стикери на проверените ПК, на който ще са записани определените в стандарта данни /кога е извършена проверката, кога ще трябва да се извърши следващата проверка, телефон на фирмата, и т.н./Ако се установи, че ПК е неизправен, ще се постави стикер /табела/ „Неизправен”.

5. Декларираме, че сме запознати с условията на обществената поръчка, включително и с приложения към обявата проект на договор, приемаме безусловно неговите клаузи и сме съгласни да изпълним обществената поръчка в пълния ѝ обем при тези условия.

6. Декларираме, че валидността на нашето предложение е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Приложения:

- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (прилага се когато офертата не е подписана от представляващия участника)

Подпис и печат:

С уважение:

/……………………………./

(длъжност и име)

Дата: .........................	г.

гр. ……………………......