Образец № 3

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

До

Председателя на Държавна агенция

„Държавен резерв и военновременни запаси”

гр. София, ул. „Московска” № 3

Oт........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

представлявано от ...........................................................................................................................

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ............................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

Уважаеми господин Председател,

След като се запознахме с условията за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет „Интериорен ремонт на административната сграда на ДА ДРВВЗ”,

ЗАЯВЯВАМЕ :

1. Предлаганата от нас обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка е: …...................... (............................словом..................................................) лева без ДДС.

2. Разпределено по единични цени, както следва:

| № | Наименование на работите | Ед. мярка | Коли-чество |  | Ед. цена без ДДС |  | Стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажни работи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разбиване теракот със sамазка/частично/ | м² | 600,00 |  |  |  |  |
| 2 | Разбиване теракот със замазка/частично/ по стъпала | м² | 73,00 |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж цокли от гранитогрес | м | 530,00 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж цокъл от японска мазилка | м² | 15,00 |  |  |  |  |
| 5 | Сваляне на компрометирана шпакловка на стени и тавани | м² | 200,00 |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж на ключове и контакти/само капачки/преди обработка с шийтрок и латекс за цялата сграда и повторен монтаж | ч/ч | 53,00 |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж на АL преграда със стъклопакет, пеместване, прекрояване и монтаж | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж на дървени первази по врати | бр. | 38,00 |  |  |  |  |
| 9 | Разбиване на фаянс по стени с мазилка/частично/ | м² | 480,00 |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж преходни лайсни | бр. | 93,00 |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж балатум | м² | 70,00 |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж ел. сешоар за ръце | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж плочки, хидроизолация и замазка на тераса шести етаж | м² | 5,00 |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж ламиниран паркет | м² | 930,00 |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж первази | м | 930,00 |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж компрометиран растерен таван с конструкция | м² | 600,00 |  |  |  |  |
| Монтажни работи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направа на изравнителна замазка частично | м² | 372,20 |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж на гранитогрес по площадки | м² | 606,15 |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж гранитогрес по стъпала | бр. | 197,00 |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж лайсни по ъгли стъпала | бр. | 197,00 |  |  |  |  |
| 5 | Обработка след демонтаж цокли с гипсово лепило | м | 487,50 |  |  |  |  |
| 6 | Пробиване отвори за стойки радиатори и парапет | бр. | 20,00 |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж и пoвторен монтаж на парапет | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж и повторен монтаж радиатори | бр. | 35,00 |  |  |  |  |
| 9 | Направа на гипсова мазилка по стени,преди монтаж на PVC ламперия | м² | 15,00 |  |  |  |  |
| 10 | Доставка PVC ламперия по стени | м² | 75,00 |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж PVC ламперия | м² | 75,00 |  |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на завършващ PVC профил за вътрешни, външни ъгли и обкантващ край | м | 180,00 |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж на PVC первази по стъпала | стъп. | 154,00 |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж на PVC первази по площадки | м | 370,30 |  |  |  |  |
| 15 | Доставка ъгли и тапи комплект | бр. | 900,00 |  |  |  |  |
| 16 | Направа на шпакловка с гипсово лепило и мрежа по външна стена/труд и материали/ | м² | 492,05 |  |  |  |  |
| 17 | Направа на фина шпакловка с шийтрок 2 ръце и шлайфане | м² | 3442,00 |  |  |  |  |
| 18 | Полагане на грунд по стени и таван преди латекс | м² | 3803,20 |  |  |  |  |
| 19 | Нанасяне на латекс по стени и таван | м² | 3962,90 |  |  |  |  |
| 20 | Отсичане с латекс по ивици до 30см по отвори и между цветове | м | 2152,60 |  |  |  |  |
| 21 | Обработка компрометиран гипсокартон по фасада | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж цокъл по фасада | м | 18,80 |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж цокъл | м | 35,00 |  |  |  |  |
| 24 | Пробиване отвори в гранитогрес за монтаж на парапет | бр. | 8,00 |  |  |  |  |
| 25 | Полагане на грунд по стени и таван преди фасаден латекс | м² | 55,00 |  |  |  |  |
| 26 | Нанасяне на фасаден латекс по стени и таван | м² | 55,00 |  |  |  |  |
| 27 | Отсичане с фасаден латекс по ивици до 30см между цветове | м | 185,00 |  |  |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет | м² | 930,00 |  |  |  |  |
| 29 | Демонтаж и повторен монтаж моноблок с мека връзка, кран и маншон | бр. | 22,00 |  |  |  |  |
| 30 | Демонтаж и повторен монтаж на батерия, мивка, сифон | бр. | 15,00 |  |  |  |  |
| 31 | Направа на изравнителна мазилка по стени преди фаянс частично | м² | 210,00 |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж на фаянс по стени | м² | 475,80 |  |  |  |  |
| 33 | Обръщане на отвори с плочки | м | 32,00 |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж лайсни по ъгли | м | 88,00 |  |  |  |  |
| 35 | Пробиване на отвори за прибори | бр. | 115,00 |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж аксесоари | бр. | 66,00 |  |  |  |  |
| 37 | Частично изкърпване по стени с гипс | м | 56,00 |  |  |  |  |
| 38 | Частично обработване на врати преди полагане на блажна боя | бр. | 38,00 |  |  |  |  |
| 39 | Нанасяне на блажна боя по врати | м² | 225,00 |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж на дървени первази | бр. | 38,00 |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж преходни лайсни | бр. | 101,00 |  |  |  |  |
| 42 | Полагане на топлоизолация по стени/частично/със стиропор и дюбелиране | м² | 172,60 |  |  |  |  |
| 43 | Направа на шпакловка с теракол и мрежа | м² | 155,40 |  |  |  |  |
| 44 | Изтегляне на проводник в кабелен канал за лампа, доставка и монтаж на 2 бр. девиаторни ключове, направа на връзка в разклонителна кутия, монтаж на осветително тяло | м | 20,00 |  |  |  |  |
| 45 | Преработка в колекторна кутия за отстраняване на течове от парно | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 46 | Разбиване стена за направа на отклонение за противопожарен хидрант, доставка и монтаж на противопожарен хидрант, обработка отвор | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на балатум | м² | 70,00 |  |  |  |  |
| 48 | Нова замазка и хидроизолация на тераса шести етаж | м² | 4,20 |  |  |  |  |
| 49 | Ремонт външна облицовка /изкърпване/ | м² | 1,50 |  |  |  |  |
| 51 | Монтаж на PVC первази/труд и материали/ | м | 930,00 |  |  |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж на растерен таван с конструкция | м² | 600,00 |  |  |  |  |
| Общи СМР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покриване с полиетилен за предпазване и облепване с хартиено тиксо | м² | 70,00 |  |  |  |  |
| 2 | Преместване мебели, обзавеждане и повторно връщане по местата на оборудването | ч/ч | 20,00 |  |  |  |  |
| 3 | Пълнене на строителни отпадъци в чували и изнасяне | м³ | 3,00 |  |  |  |  |
| 4 | Товарене и извозване на строителни отпадъци 4 м3 на курс | курс | 10,00 |  |  |  |  |
| Непредвидени разходи (до 5 %) |  | % | - |  |  |  |  |

* Всички цени са в български лева без ДДС, до втория знак след десетичната запетая.

3. Констатираните при извършения оглед непредвидени работи са следните:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Декларираме, че сме съгласни с условията поставени от Възложителя и начина на плащане, посочен в проекта на договор.

5. Предложените цени в настоящата ценова оферта са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.

6. В предлаганата от нас обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка са включени необходимите материали, инструменти, вложен труд, техническо оборудване, транспортните и всички други разходи, възникнали по повод изпълнение на поръчката.

7. Неразделна част от настоящото ценово предложение са анализите на единичните цени. Ценообразуващи показатели:

средна часова ставка - …………………….лв.

доставно-складови разходи -  ……………….. %

допълнителни разходи върху труда -  ……………….. %

допълнителни разходи върху механизацията -  ……………….. %

печалба - ……………….. %

Дата: .........................	г.					Подпис и печат: …………………..

(длъжност и име)